郑州好想你实业有限公司

商务酒店窗户项目

招 标 文 件

招   标   人： 郑州好想你实业有限公司

2019   年   5   月   10   日

招标文件

招标文件的组成：

第一章   招标说明与要求及投标人须知

第二章   投标文件格式及要求

第三章   评标标准及方法

第四章   投标文件技术规范要求

第一章招标说明与要求及投标人须知

- 招标说明与要求

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 地 址： 郑州航空港区四港联动大道西侧 联 系 人： 毛龙 联系电话： 18236925024 |
| 2 | 工程名称 | 郑州好想你实业有限公司商务酒店窗户项目 |
| 3 | 资金来源 | 单位自筹 |
| 4 | 招标方式 | 公开招标 |
| 5 | 交货期及安装工期 | 中标合同签订后60天 |
| 6 | 质保期 | 2年 |
| 7 | 开标时间 及地点 | 开标时间： 2019 年 5 月 30日上午9:30 开标地点：郑州航空港区四港联动大道西侧智选假日酒店三楼会议室 接 收 人： 毛龙 |
| 8 | 评标方法 | 综合评分法（详见评标办法） |
| 9 | 投标有效期 | 自开标之日起二十日历天 |

二、招标时间安排

1.现场踏勘：投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及的现场资料；

2.开标：见招标说明与要求；

三、招标范围及内容

1.本项目招标范围及内容：郑州好想你实业有限公司窗户安装工程项目，在现有实际预留窗口安装，具体窗口尺寸以实际测量为准，窗料采用断桥铝合金，活动窗扇均带纱窗（精钢纱）。窗玻璃采用墨绿色PA断桥铝合金辐射率≤0.25Low-E中空玻璃（6+12+6）。窗户安装面积共计约1000㎡（根据设计方案以最终实测为准）。

2.各投标人必须根据招标人提供的技术要求，对招标要求进行充分理解，完成投标方案；

3.投标人提交的所有资料均不退回。

四、资质要求：

1、投标人应有良好的社会信誉,近二年内没有因合同纠纷产生诉讼并败诉。

2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一标的物招标中同时投标。

3、投标人能提供合法资质手续。

4、本次招标仅接受生产厂家报名及有资质正规代理商。

经过资格预审合格单位均可参加投标，并出具下列资质证明文件：

1.企业法人营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（三证合一的只需提供有效的营业执照,营业范围应包含本次采购内容）；

2.法定代表人委托授权书及被授权人身份证件；

3.投标人生产厂家，须具备国家质量技术标准

4.代理商除出具1-3项内容外（第3项可提供加盖制造厂红色公章复印件），还须出具制造厂商针对本项目开具的唯一产品代理授权书（原件），并具有         级及以上资质；

5.本项目不接受联合体投标。

凡有意参加投标者，请携带上述资质证明文件原件和复印件（复印件加盖单位红色公章各一套，原件阅后退还，复印件留存），于2019年5月10日～2019年5月 30日递交规定地点。

五、技术条件及工期要求

1.技术条件：

本产品的技术标准，质量要求符合现行国家技术规范的要求，提供产品样品及相关质量保证文件。

2.交货期及安装工期：合同签订后60天。

六、招标文件的澄清或修改

1.投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间3天前提出，招标人自收到异议之日起1日内作出答复；

2.招标人作出答复时，对招标文件进行了澄清或修改，澄清或修改内容对投标人编制投标文件有实质性影响的。

3.招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 投标文件格式要求

（一）投标文件的编制

一、投标文件的式样和签署

1.投标人应按照招标文件给定的样式，准备投标文件正本一份、副本四份，并各自装订成册，每套投标文件须清楚地标明“正本”“副本”。

2.投标文件的正本和所有的副本均须打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、标码，在每一页的正下方清楚标明第几页字样。

3.投标文件必须加盖单位公章。

4.除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或其授权人代表签字或盖章。

二、投标文件的语言及度量衡单位

1.投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语言文字。

2.除规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

三、投标文件的组成

1.商务部分主要包括下列内容：

1.1、投标函

1.2、开标一览表

1.3、投标报价表

1.4、易损件、备品备件、专用工具供应方式

1.5、商务条款偏离表

1.6、培训计划

1.7、投标设备运输、交付查验及相关责任

1.8、安装施工中双方的工作界面

1.9资质文件部分

2.技术部分主要包括下列内容：

2.1、投标设备技术规格及功能介绍

2.2、投标设备质量保证措施及质量承诺

2.3、投标设备包装及装箱文件交付

2.4、安装施工计划方案

2.5、售后服务保障及服务承诺

- 工程业绩

- 投标人可提供的其他文件

投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式（表格可以按同样格式扩展），如招标文件无相应格式，各投标人应自行编制。

四、投标报价

1.本项目为“包工包料”工程。投标人应按本招标文件要求填写投标报价表，投标文件中的《投标报价表》中的“投标总报价”是包含了税金以及相关技术服务等本次招标范围内的相关费用；

2.投标人认为完成本项目应该发生的其它费用（附明细表），所有未列明的费用都视为已包括在总费用中；

3.各投标人必须满足招标文件要求，投标时需单独列表注明材料清单，包括名称、品牌、型号、产地、数量等；

4.投标人应在投标报价表中分别填报各投标货物的综合单价。如果单价与总价有出入，以单价为准。投标人对每种货物只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价；

5.中标价一次承包，不受国家政策性调价或原材料价格变化的影响；并作为最终结算的唯一依据；

6.法定质检部门的检测费用由中标人承担；

7.凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因对市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负；

8.投标人应在分项报价表中对设备或材料，标明产品的品牌、制造厂家；

9.投标货币：人民币。

五、投标有效期

1.投标文件有效期为自开标之日算起不少于二十个日历天。在此期限内，投标人不得要求补充、修改或撤回其投标文件；

2.在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

3.最低报价不是中标的唯一条件。在技术及商务条件响应的前提下,本次投标最低价中标。

六、投标人的替代方案

投标人所提交的投标文件应满足招标文件的要求，本项目不允许提交替代方案。

（二）投标文件的提交

一、投标文件的密封和标记

1.投标人应将投标文件的正本和副本按以下要求进行密封：

2.加封条密封，在封线处加盖公章、法定代表人章或其委托代理人章，并注明在“规定的开标时间前不得启封”字样，未密封的投标文件招标人将不予接收；

3.应标明标书编号、投标项目，投标人全称等内容；

4.如果投标文件未按要求密封和加写标记，造成标书过早启封或标价泄露等情况，招标单位概不负责。

二、投标文件提交的截止时间及投标地点

1.投标文件的截止时间、地点：见投标人须知前附表；

2.招标人可按本须知规定的以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均相应顺延；

三、迟交的投标文件

投标人在投标截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

四、投标文件的补充、修改与撤回

1.投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分；

2.投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知有关规定装订、密封和标记，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样；

3.在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件；

4.在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

（三）开  标

一、开标

1.招标单位组织招标、开标、评标工作，招标整个过程接受相关监督单位的监督；

2.招标单位在规定的时间和地点组织公开开标，要求所有投标人参加。

3.开标时，招标单位依据领取标书的顺序，以公开唱标的形式将唱标报告的内容公布；

4.公开开标后，直到向中标的投标人授予合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及授标意见等内容，评委均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

二、开标程序

1.开标程序：

1.1开标由招标单位主持；

1.2监督人、各投标人共同检查投标文件的密封情况，并对密封情况签字确认；

1.3由开标人当众拆封依次开启各投标人的投标文件，并检查投标文件的印鉴。唱标人宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容；

1.4投标人对唱标结果签字确认，并送交评标委员会进行评审；

1.5评标委员会对根据得分情况和评审结果对各投标人进行排序，并推荐中标候选人；

1.6开标会结束。

2.招标单位在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的有效投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

3.招标单位对开标过程进行记录，并存档备查。

4.投标文件的有效性

4.1出现下列情形之一的，其投标文件按废标处理，不予开封：

4.1.1投标文件逾期送达或者未送达至指定地点的；

4.1.2投标文件未按照招标文件要求装订、密封和标记的；

4.1.3投标人提供虚假证明，开具虚假资质，除投标文件按废标处理外，投标人还将承担相应的法律责任。

4.2出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不予评审：

4.2.1与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

4.2.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目；

4.2.3投标人未经过正常渠道购买招标文件的；

4.2.4投标人无法定代表人授权书或其授权书的有效性不符合招标文件规定的；

4.2.5投标文件要求签章处未按规定执行的；

4.2.6未按招标文件要求递交投标保证金并未在投标截止期前领取收据；

4.2.7投标产品技术参数、性能指标、配套内容与标书要求出现负偏差，其偏差降低了设备性能和使用效果；性能或技术参数虚假应答，实际达不到要求的；

4.2.8同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价；

4.2.9不符合法律、法规和招标文件规定的其它实质性要求的；

4.2.10投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（四）评标与定标

一、评标委员会与评标

1.评标委员会由招标人依法组建，其成员人数以及评标专家的确定方式如下：

1.1评标委员会构成：由相关专业的专家组成评标委员会；

1.2评标专家确定方式：在专家库中随机抽取相关方面的技术、经济专家；

1.3评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

1.3.1招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

1.3.2项目主管部门或者行政监督部门的人员；

1.3.3与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

1.3.4曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

1.4评标委员会成员应当遵守并履行下列职责义务：

1.4.1遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，审查投标文件是否符合招标文件的要求，并做出评价；

1.4.2要求投标人对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

1.4.3按照招标文件的要求和评标标准进行评标，推荐中标候选单位名单，对评审意见承担个人责任；

1.4.4对评标过程和结果以及投标人的商业秘密保密；

1.4.5评标结束后出具评标报告；

1.4.6配合招标代理机构答复投标人提出的质疑；

1.4.7评标委员会有权对开标、评标过程中出现的一切问题，根据相关法律法规，本着公平、公正的原则，做出处理决定；

1.4.8评标委员会完成评标后，应向招标人提出书面评标报告，评标报告需评标委员会全体成员签字。

二、投标文件计算错误的修正

1.评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.1当出现合价与汇总价不符时，以合价为准，重新计算汇总价；当单价与合价不符时，以单价为准，重新计算合价；

1.2当评标委员会认为投标人有明显的小数点错误，此时应以标书的合价为准，并修改单价。

2.按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人的投标报价，将作为评标的依据且对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则投标将被拒绝，并不影响评标工作。

三、投标文件详细评审及定标

1.评标委员会依据本须知规定的评标标准和方法，对投标文件进行详细评审打分，并汇总排序推荐出前三名中标候选人，评标委员会应向招标人提交书面评标报告。

2.对未中标单位，招标人不做任何落标原因解释。

四、评标方法

评标委员会将按“综合评分法”进行评标。

（五）合同的授予

一、合同

1.中标人领取中标通知书后，五个工作日内与招标人签订合同；

2.合同的签订，以招标文件、招标文件澄清、补充和中标人的投标文件为依据，未尽事宜，双方友好协商解决，如发生合同纠纷，依据合同法及有关法规解决。

# 第三章 评标标准及方法

采用综合评估法

评标办法明细表

| 条款号 |  |  | 评审内容及标准 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 （60分） | 价格评审标准（40分） | 以本次最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×分值。（30分） | 按公式计算分值 |  |
|  |  |  | 付款方式（10分） | 合理满足招标文件要求（优得8-10分，良得4-7分，中得1-3分。） |  |
|  |  | 资格评审标准 （15分） | 具有有效的营业执照和税务登记证。 | 有一项不符合或负偏离,扣5分,扣完为止 |  |
|  |  |  | 具有独立法人资格合格制造商 |  |  |
|  |  |  | 具有符合招标文件要求的投资证明文件 |  |  |
|  |  | 形式评审标准（5分） | 投标人名称与营业执照、资质证书、一致 | 有一项不符合或负偏离,扣1分,扣完为止 |  |
|  |  |  | 符合招标文件规定的装订及包封要求，详见投标人须知 |  |  |
|  |  |  | 投标文件按招标文件要求格式制作 |  |  |
|  |  |  | 响应招标文件提供的合同文本及条款 |  |  |
| 2 | 技术部分 （30分） | 全面性、先进性评审标准 （10分） | 施工方法、施工设备、劳动力计划是否合理 | 有一项符合得2分,否则酌情加分 |  |
|  |  |  | 文明施工措施可信度 |  |  |
|  |  |  | 采用新技术、新工艺、新设备 |  |  |
|  |  |  | 确保工程质量前提下，有效降低成本、缩短工期、减轻劳动强度，提高进度 |  |  |
|  |  |  | 施工总进度计划合理、施工部署合理 |  |  |
|  |  | 针对性、强制性评审标准 （20分） | 涉及主要内容齐全措施计划详尽 | 有一项符合得4分,否则酌情加分 |  |
|  |  |  | 确保工程质量、工期、安全措施得力 |  |  |
|  |  |  | 根据招标文件内容执行国家强制性条文 |  |  |
|  |  |  | 承诺达到优质质量标准、并有切实可行质量保证措施 |  |  |
|  |  |  | 工程项目的质保体系健全 |  |  |
| 3 | 质保部分（10分） | 施工方案及质保体系（10分） | 提供全面符合招标文件要求的施工方案(5分) | 合理满足招标文件要求（优得5分，良得3-4分，中得1-2分。） |  |
|  |  |  | 提供全面符合招标文件要求的售后服务体系及承诺(5分) | 合理满足招标文件要求（优得5分，良得3-4分，中得1-2分。） |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |
|  | 评委签字： 年 月 日 |  |  |  |  |

### 文件清单及技术规范要求

### 1、门窗料采用断桥铝合金，活动窗扇均带纱窗（精钢纱）。门窗玻璃采用墨绿色PA断桥铝合金辐射率≤0.25Low-E中空玻璃（6+12+6）。

### 2、建筑外门窗抗风压性能分级为4级，气密性能分级为6级，水密性能分级为3级、保温性能分级为6级、隔声性能分级为3级。

### 3、窗玻璃的选用应遵照《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015和《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号及地方主管部门的有关规定。

### 4、窗立面均表示洞口尺寸,窗加工尺寸应按照装修面厚度予以调整,窗制作安装应实测核对各洞口尺寸及各门窗编号与 个数，以防止由于设计及构造误差造成安装困难。窗立面遇有管道通过时，应根椐现场情况对窗立面适当调整。

### 5、窗型材的规格尺寸及玻璃的厚度应由具有设计资质的专业公司经计算确定，并对其安全质量负责。

### 6、单块面积大于1.5平方米的窗玻璃或玻璃底边距最终完成装饰面层楼地面的距离小于500mm的落地窗必须使用安全玻璃。

### 7、窗玻璃的厚度和安全性还应满足《建筑玻璃应用构造》11J508以及现行《建筑安全玻璃管理规定》的有关规定；采用安全玻璃的部位当节能设计要求采用中空玻璃时应采用中空安全玻璃。

### 8、窗及零附件产品必须符合国家及行业标准的规定,必须有出厂质量证书、生产生产许可证、准用证等,不得使用不合格产品和无生产许可证、准用证的产品。

### 附件1：法定代表人资格证明书

投标人名称： xx

地址：xx

成立时间： x年x月

经营期限：x年x月x日至x年x月x日

姓名：，性别：，出生日期：月

职务：

系xx法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖章）

日  期：   年   月    日

附件2：法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：本人xxx，系xxxx公司法定代表人，现授权委托xxxx 的        为本公司代理人，以本公司的名义参加        项目的投标活动。代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以承认（涉及合同性质的文件包括但不限于投标书、合同、承诺函等还应在加盖本公司公章或合同专用章后方为生效）。

此授权有效期自截标之日起      个日历日，代理人无权转委托。

附件3：投标函

致：

根据贵方为                         的投标邀请 (招标编号:                  )，签字人             (全名、职务)经正式授权并代表投标人XXXXXXXXXX提交下述文件正本   份和副本  份，及其电子档  份。

（1）开标一览表

（2）投标报价表

（3）投标保证金（投标保函）

（4）招标文件要求提供的所有文件

据此，签字人宣布同意如下：

1、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，本投标保证金将被贵方没收。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将根据我方所响应的投标文件，按期、按质、按量来完成相应的责任和义务。

3、投标人同意按照贵方的要求提供与本投标有关的数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

4、我们同意遵守贵方有关我方所响应的招标文件的各项规定。

5、我方的投标文件在截标之日起   日历天内有效。

6、与本投标有关的一切正式往来通讯请发往：

投标单位：（盖章）

地址/邮编：

电话/传真：

授权代表：（签字）

日    期：   年   月   日